410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 144/146, оф. 137, тел/факс. (8452) 30-00-67, тел.моб. +7 927 150-41-70 e-mail: ooo_pgs_komplekt@inbox.ru ИНН 6451431995, КПП 645101001, ОГРН 1126451001621, ОКПО 37801226 р/с 40702810200000036310, к/с 31001810700000000801, БИК 046322801 в ОАО «Газнефтьбанк», г. Саратов

Наименование предприятия заказчика __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросной лист от «____» ____________ 200__г

на Пункт Газорегуляторный Шкафной (ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ( ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО ) | P вх. max, МПа |  |
|  |  | P вх. min, МПа |  |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) |  |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу | P1вых., кПа |  |
|  |  | P2вых., кПа |  |
| 4 | Расход газа по каждому выходу | Q1max, нм3/ч |  |
|  |  | Q1min, нм3/ч |  |
|  |  | Q2max, нм3/ч |  |
|  |  | Q2min, нм3/ч |  |
| 5 | Температура окружающей среды | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 6 | Температура газа на входе в ( ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО ) | tmax , °С |  |
|  |  | tmin, °С |  |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из (ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО) и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) |  |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа |  |
| 9 | Тип регулятора |  |
| 10 | Необходимость резервирования линии редуцирования |  |
| 11 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа |  |
| 12 | Выбор типа измерительного устройства | Комплекс с турбинным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ротационным счётчиком |  |
|  |  | Комплекс c вихревым счётчиком |  |
|  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком |  |
|  |  | Другое |  |
| 13 | Параметры коррекции показаний счётчика | Коррекция по температуре |  |
|  |  | Коррекция по температуре и давлению |  |
| 14 | Тип корректора |  |
| 15 | Необходимость резервирования узла учёта |  |
| 16 | Тип отопления шкафа | Газовое |  |
|  |  | Электрическое |  |
|  |  | Водяное от внешнего источника |  |
| 17 | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес, реквизиты |  |
| 18 | Место установки |  |
| 19 | Адрес отгрузки ( ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО ), с указанием грузополучателя |  |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ( ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО )

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ( ГРПШ, ШРП, ПГБ, ГРУ, ГСГО ) и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление газорегуляторного пункта шкафного.

Опросный лист заполнил:

(ФИО, должность)

М.П.

(подпись)