|  | 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 144/146, оф. 137 ИНН 6451431995 КПП 645101001 ОГРН 1126451001621 ОКПО 37801226 р/с 40702810200000036310 в ОАО «Газнефтьбанк», г. Саратов к/с 31001810700000000801 БИК 046322801 тел/факс. (8452) 30-00-67, e-mail: ooo_pgs_komplekt@inbox.ru e-mail: net_1974@mail.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на  коТельную

1.	Заказчик:

____________________________________________________________________________,

(город, район, поселок)

____________________________________________________________________________,

(полное название организации)

____________________________________________________________________________,

(контактное лицо, должность)

____________________________________________________________________________.

(эл. почта, телефоны, факсы)

2.	Здание котельной:

-котельную планируется установить в существующем здании (план существующего здания котельной приложить к опросному листу):

-котельную планируется установить в новом здании (план предполагаемого места установки здания котельной приложить к опросному листу):

здание в блок - модульном исполнении __________________________________________,

(да, нет)

здание в стационарном исполнении ______________________________________________.

(да, нет)

3.	Предполагаемое место установки котельной:

________________________________________________________________________________.

(жилой или производственный массив)

4.	Место установки котельной:

________________________________________________________________________________.

( улица, помещение: крыша, подвал и т. д.)

5.	Требуемая номинальная мощность:

-не более ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час),

-не менее ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час).

6.	Мощность, используемая потребителями тепла:

-на отопление _____________________МВт (__________________________тонн пара в час),

-на вентиляцию ____________________МВт (__________________________тонн пара в час),

-на горячее водоснабжение (ГВС):

среднечасовое значение ____________МВт (_________________________тонн пара в час),

максимально-часовое _______________МВт (_________________________тонн пара в час),

-на технологические нужды ___________МВт (________________________тонн пара в час).

7.	Количество и мощность устанавливаемых котлов:

___________________ шт.,  по  _______________ МВт (___________________тонн пара в час).

9.	Параметры теплоносителя:

-на нужды отопления используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)__________________________________________________________________

-на нужды вентиляции используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)____________________________________________________________________

-на нужды горячего водоснабжения (ГВС) используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата;

-на технологические нужды используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ ата /________________________ ата.

регулирование температуры (по нагрузке, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)_____________________________________________________________________

10.	Вид топлива

Основное топливо: ________________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Резервноетопливо: ________________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Аварийное топливо: _______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Если топливо - природный газ, то необходимо указать:

-теплотворная способность ______________________________________________ ккал/нм3,

-плотность _______________________________________________________________ кг/м3,

-давление газа на вводе в котельную:

номинальное (рабочее) _____________________________________________________ ата,

минимальное _____________________________________________________________ ата,

максимальное _____________________________________________________________ ата.

Если топливо - мазут или дизельное топливо, то необходимо указать:

-вид _________________________________________________________________________,

(мазут, дизельное топливо)

-марка _______________________________________________________________________,

-паспорт  № ___________________________________________________________________

(характеристиками и химическим составом топлива, приложить к опросному листу).

11.	Система теплоснабжения

_____________________________________________________ трубы - для контура отопления,

(количество труб)

____________________________________________________ трубы - для контура вентиляции,

(количество труб)

__________________________________________________________ трубы - для системы ГВС,

(количество труб)

___________________________________________________ трубы - для технологических нужд.

(количество труб)

Возврат конденсата __________________%, температура конденсата ___________________0С,

загрязнен (или нет) конденсат ______________________________________________________.

12.	Электроснабжение

Требуемая категория электроснабжения _____________________________________________

Требуемое количество независимых источников питания (3х380В, 50Гц).

Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется), не более _________________________кВт.

13.	Класс пожарной огнестойкости здания  котельной: ______________________________________________________________________________.

14.	Источникводоснабжения:___________________________________________.

(указать источник, например городской водопровод и/или др.)

Давление воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-минимальное______________________________________________________________ ата,

-максимальное_____________________________________________________________ ата.

Температура воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-минимальная ______________________________________________________________ 0С,

-максимальная ______________________________________________________________ 0С.

Химический состав воды от источника водоснабжения:

-рН					             __________________________________,

-щелочность					___________________________ мг-экв/л,

-жесткость общая				___________________________ мг-экв/л,

-жесткость карбонатная			___________________________ мг-экв/л,

-содержание кислорода О2			___________________________ мг-экв/л,

-содержание свободного СО2		______________________________ мг/л,

-содержание кальция Са			______________________________ мг/л,

-содержание магния Mg			______________________________ мг/л,

-содержание железа Fe			______________________________ мг/л,

-содержание алюминия Аl			______________________________ мг/л.

Планируемая подпитка системы отопления – не более _____________________________ м3/ч.

Планируемая подпитка системы вентиляции – не более ____________________________ м3/ч.

15.	Требования к автоматике котельной:

котельная (с постоянным присутствием обслуживающего персонала / без постоянного

присутствия обслуживающего персонала) ______________________________________________

-требование к системе регулирования мощности горелок котлов:

_________________________________________________________________________________,

( плавное регулирование от 30 до 100% или ступенчатое регулирование -  малое горение / большое горение)

-вид управления параметрами работы котельной:				   _________________________________________________________________________________,

(cо щита управления в котельной или с IBM PC вне котельной)

16.	Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

-необходим учет ___________________________________________________________:

(коммерческий и / или некоммерческий)

топлива __________________________________________________________________,

(да, нет)

электроэнергии ____________________________________________________________,							(да, нет)

тепла ____________________________________________________________________.

(да, нет)

18.	Необходимость услуг на объекте Заказчика:

-шеф - монтаж _____________________________________________________________,

(да, нет)

-монтаж __________________________________________________________________,

(да, нет)

-пуско-наладка ____________________________________________________________,

(да, нет)

-обучение персонала _______________________________________________________.

(да, нет)

19.	Дымовая труба

(расчет высоты производится Заказчиком на основе действующих в зоне установки котельной требований по ПДК вредных выбросов):

-включить в объем проектирования: ___________________________________________,

(да, нет)

-включить в объем поставки: _________________________________________________,

(да, нет)

-тип и вид трубы ___________________________________________________________.

(на растяжках, без растяжек, винтовая, многоствольная и т. д.)

-удаленность дымовой трубы от здания котельной _____________________________ м.

-требуемая высота: _______________________________________________________ м.					(на основании расчета Заказчика)

20.	Необходимость обеспечения автономным источником электроснабжения: ______________________________________________.

(да, нет)

Тип источника:

-дизель-генератор __________________________________________________________,

(да, нет)

-ДВС с электрогенератором, работающий на природном газе _____________________.										                          (да, нет)

- Необходимо дополнительно включить в объем поставки

(например, баки дизельного топлива, мазута; запасные части и т. д.):

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________